## Hoja1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | FUENTE | V/UNIT | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE CORTE Y TRASIEGO) | m² | 202.01 | PRECIOS REF.
1.02 | DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE RETIRO) | m² | 169.83 | 1.01.63
1.03 | DESMONTE DIVISION - PISO A TECHO EN ESTRUCTURA EN DRAYWALL (INCLUYE TRASIEGO) | m² | 122.79 | PRECIOS REF.
1.06 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO ( INCLUYE TRASIEGO) | m² | 652 | PRECIOS REF.
1.07 | DEMOLICIÓN MEDIA CAÑA GRANITO (INCLUYE TRASIEGO) | ml | 260 | PRECIOS REF.
1.08 | DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | m² | 0.78 | 1.01.28
1.1 | DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO (INCLUYE TRASIEGO) | m² | 36.5 | PRECIOS REF.
1.12 | DESMONTE VIDRIO (INCLUYE RETIRO) | m² | 23.75 | 1.01.65
1.13 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | m² | 292.3 | 1.01.68
1.14 | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, BLOQUE DE DIAMETROS DE 1/2" HASTA 2" (INCLUYE CORTE, RESANE Y TRASIEGO) | ml | 622.4 | PRECIOS REF.
1.15 | CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 Km) | m³ | 183.04 | PRECIOS REF.
1.16 | DESMOTE APARATO SANITARIO | und | 13 | PRECIOS REF.
1.17 | DESMONTE DE PAPELERA O JABONERA | und | 38 | PRECIOS REF.
1.18 | DESMONTE SEÑALIZACION CLINICA ANTERIOR | und | 215 | PRECIOS REF.
1.19 | DESMONTE GUARDA CAMILLAS EN MADERA | ml | 125.3 | PRECIOS REF.
1.2 | DEMOLICIÓN DE POYO DE ALTURA 0,10 CM | ml | 34.45 | PRECIOS REF.
1.21 | DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE | ml | 34.45 | PRECIOS REF.
1.22 | DESMONTE DE MUEBLE | m² | 20.67 | PRECIOS REF.
1.23 | DESMONTE DE CIELO FALSO PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M (INCLUYE CORTE Y TRASIEGO) | ml | 134.4 | PRECIOS REF.
1.24 | RETIRO Y TAPONAMIENTO DE TUBERIIA EN COBRE (INCLUYE REGATA ) | und | 15 | PRECIOS REF.
1.25 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO PARA ANCHOS MENORES A 0,60 M( INCLUYE TRASIEGO) | ML | 186 | PRECIOS REF.
1.26 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | ML | 105 | 1.01.73
1.27 | DESMONTE DE GRIFERIA | und | 30 | PRECIOS REF.
1.3 | DESMONTE DE MARMOL INCLUYE DESMONTE DE SOPORTES | ML | 35 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
2 | DESAGUES
2.01 | TAPONAMIENTO DE PUNTO SANITARIO | und | 60 | PRECIOS REF.
2.06 | PUNTO DE DESAGUES D=2" | und | 43 | 2.05.08
2.07 | PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" | und | 14 | 2.05.09
2.08 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" | und | 82 | 2.05.31
2.09 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3" | und | 32 | 2.05.32
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4" | und | 23 | 2.05.33
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2" | und | 22 | 2.05.67
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3" | und | 13 | 2.05.68
2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4" | und | 9 | 2.05.69
2.14 | UNIÓN PVC SANITARIA D=2" | und | 25 | 2.05.71
2.15 | UNIÓN PVC SANITARIA D=3" | und | 19 | 2.05.72
2.16 | UNIÓN PVC SANITARIA D=4" | und | 31 | 2.05.73
2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" | ml | 18 | 1.02.38
2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | ml | 187 | 1.02.39
2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION NUCLEO DE PERFORACION DE 2" HASTA 4" | und | 29 | PRECIOS REF.
2.2 | SALIDA SANITARIA PVC 3" | und | 19 | 1.06.28
2.21 | REVENTILACIÓN PVC 3" | und | 9 | 1.06.27
2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ABRAZADERA COLGADOR TIPO PERA 2" | und | 151 | PRECIOS REF.
2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ABRAZADERA COLGADOR TIPO PERA 3" | und | 103 | PRECIOS REF.
2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ABRAZADERA COLGADOR TIPO PERA 4" | und | 66 | PRECIOS REF.
2.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3" | ml | 185 | 1.06.06
2.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4" | ml | 145 | 1.06.07
2.27 | TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION | ml | 21 | 1.06.40
2.28 | TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION | ml | 26 | 1.06.41
2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIO REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO | und | 57 | 1.10.14
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 | und | 7 | 1.10.17
2.31 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3" | und | 6 | 2.05.11
2.32 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4" | und | 3 | 2.05.12
2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4" | ml | 3 | 2.05.50
2.34 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2" | und | 5 | 2.05.66
2.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ml | 13.6 | 1.06.04
SUBTOTAL CAPÍTULO
4 | MAMPOSTERÍA
4.01 | MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS | m² | 264 | 1.04.15
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM | m² | 18.5 | 1.04.37
4.03 | MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM | m² | 46.50 | 1.18.08
4.04 | MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,10 M | m² | 130.79 | 1.04.17
SUBTOTAL CAPÍTULO
5 | PAÑETES
5.01 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | m² | 579.19 | 1.05.13
5.02 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ml | 232.8 | 1.05.02
5.03 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | m² | 602.8 | 1.05.08
5.04 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA LONGITUDES MENORES A 0,60 M | ml | 187.4 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
6.01 | PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO | und | 8 | 1.06.14
6.02 | PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO | und | 15 | 1.06.13
6.03 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | und | 22 | 2.04.56
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO | und | 12 | 2.04.66
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2" | und | 35 | 2.04.75
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4" | und | 23 | 2.04.78
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=3/4" x 1/2" | und | 10 | 2.04.82
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1/2" RDE 13.5 | ml | 122 | 2.01.16
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 | ml | 105 | 2.01.15
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO PESADO | und | 16 | PRECIOS REF.
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2" RDE 21 | ml | 58 | 2.02.22
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO | und | 45 | 1.10.14
SUBTOTAL CAPÍTULO
7 | SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10 S/COSTURA 2½" | ml | 21 | PRECIOS REF.
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10 S/COSTURA 4" | ml | 12.4 | PRECIOS REF.
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 110 mm | ml | 22 | 2.02.01
7.04 | EMPALME A TOPE POR TERMOFUSION PARA TUBERIA PAD 110mm | und | 20 | PRECIOS REF.
7.05 | TERMOFUSION PARA ACCESORIO PAD 110mm | und | 15 | PRECIOS REF.
7.06 | SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 4" | und | 3 | PRECIOS REF.
7.07 | SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 4" | und | 6 | PRECIOS REF.
7.08 | GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III (manguera de 1 1/2" x 30m, toma angular de 2 1/2" y accesorios) | und | 2 | PRECIOS REF.
7.09 | CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE AGUA CALIENTE EN CUARTO DE MAQUINAS 5to PISO | und | 1 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
9 | ADECUACION DE EQUIPOS
9.01 | ADECUACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CALDERA | und | 1 | PRECIOS REF.
9.02 | ADECUACION CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE PRESIÓN EDIFICIO CENTRAL | und | 1 | PRECIOS REF.
9.03 | ADECUACION CORRECTIVO Y PREVENTIVO SISTEMAS DE CONTROL DE NIVELES TANQUES DE ALMACENAMIENTO | und | 3 | PRECIOS REF.
9.04 | ADECUACION PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | hr | 10 | PRECIOS REF.
9.05 | ADECUACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | und | 3 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
10 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO TALLER SÓTANO EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO COCINA SÓTANO EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD ENCABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 15 | PRECIOS REF
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO CUARTO FRÍO SÓTANO EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 12 | PRECIOS REF
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO BOMBAS SUMERGIBLE SÓTANO EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 45 | PRECIOS REF
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO SUMINISTRO AP SÓTANO EN 3X2F+1X2N+1X6T+1X6TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 50 | PRECIOS REF
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TRANSFERENCIA Y TABLERO BCI 3X2F+1X2N+1X4T+1X4TD EN CABLE CU THHN-2 LZH. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA IMC | ml | 20 | PRECIOS REF
10.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO GASES MEDICINALES EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO EDIFICIO EXTERNO EN 3X4F+1X4N+1X4T+1X4TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 28 | PRECIOS REF
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO ILUMINACIÓN EXTERIOR EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 12 | PRECIOS REF
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO REGULADO URGENCIAS PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 28 | PRECIOS REF
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL URGENCIAS PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 28 | PRECIOS REF
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL URGENCIAS PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 28 | PRECIOS REF
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL IMAGENOLOGIA PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+18TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL IMAGENOLOGIA PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+18TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO REGULADO IMAGENOLOGIA PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL AUDITORIO PISO 1 EN 3X8F+1X8N+1X10T +1X10TDEN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO NORMAL CAFETERIA PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 29 | PRECIOS REF
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL LABORATORIO PISO 1 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 57 | PRECIOS REF
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO NORMAL IMAGENOLOGIA PISO 1 Y TABLERO REVELADO PISO 1 EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 15 | PRECIOS REF
10.2 | TRASLADO DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO NORMAL ANTIGUO - TABLERO TAC Y RX - TABLERO RX PISO 1 EN 3X4/0+1X4/0+1X2/0T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 50 | PRECIOS REF
10.21 | TRASLADO DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO NORMAL ANTIGUO - TABLERO TAC Y RX - TABLERO TAC PISO 1 EN 3X250MCM+1X250MCM+1X4/0T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 50 | PRECIOS REF
10.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL NORTE PISO 2 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 47 | PRECIOS REF
10.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO REGULADO NORTE PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 47 | PRECIOS REF
10.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO CRITICO SUR PISO 2 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL SUR PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL SUR PISO 2 EN3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL NORTE PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO REGULADO SUR PISO 2 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TDEN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO CRITICO NORTE PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 52 | PRECIOS REF
10.3 | TRASLADO ACOMETIDA ENTRE TGDN Y AUTOCLAVE PISO 2 EN 3X3/0F+1X3/0N+1X2/0T EN CABLE CU THHN-2 LZH. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 72 | PRECIOS REF
10.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO SALA PARTOS 1 Y 2 PISO 2 EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 68 | PRECIOS REF
10.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO QUIROFANO 1 PISO 2 EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 65 | PRECIOS REF
10.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO QUIROFANO 2 PISO 2 EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 77 | PRECIOS REF
10.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO QUIROFANO 3 PISO 2 EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 95 | PRECIOS REF
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO UCI ADULTOS PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 47 | PRECIOS REF
10.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO UCI NEONATAL 1 PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 63 | PRECIOS REF
10.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO CRITICO URGENCIAS PISO 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 28 | PRECIOS REF
10.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL UCI NEONATAL PISO 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 50 | PRECIOS REF
10.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO REGULADO PISO 3 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL PISO 3 EN 3X4F+1X4N+1X6T EN CABLE CU THHN-2 LZH. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL PISO 3 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO REGULADO PISO 4 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 35 | PRECIOS REF
10.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO NORMAL PISO 4 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 35 | PRECIOS REF
10.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL PISO 4 EN 3X4F+1X4N+1X6T+16TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 30 | PRECIOS REF
10.49 | TRASLADO ACOMETIDA ENTRE TGDN Y COMPRESOR EN 3X4F+1X4N+1X6T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 50 | PRECIOS REF
10.5 | TRASLADO ACOMETIDA ENTRE TGDN Y CUARTO MAQUINAS TERRAZA EN 3X4F+1X4N+1X6T ENCABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 40 | PRECIOS REF
10.51 | TRASLADO ACOMETIDA ENTRE TGDN Y ASCENSOR 1 TERRAZA EN 3X2F+1X2N+1X6T EN CABLE CU THHN-2 LZH. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 45 | PRECIOS REF
10.52 | TRASLADO ACOMETIDA ENTRE TGDN Y ASCENSOR 2 TERRAZA EN 3X2F+1X2N+1X6T EN CABLE CU THHN-2 LZH. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 45 | PRECIOS REF
10.53 | TRASLADO ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO AA TERRAZA EN 3X2/0F+1X2/0N+1X4T EN CABLE CU THHN-2 LZH. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 40 | PRECIOS REF
10.54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TRANSFERENCIA PLANTA 1 Y TOTALIZADOR PRINCIPAL CUARTO TECNICO SOTANO EN 3X500F+1X500N+1X4/0T EN CABLE CENTELFLEX 105°C 1000V CT SR 500 KCMIL. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 46 | PRECIOS REF
10.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TRANSFORMADOR 300 KVA Y TOTALIZADOR PRINCIPAL CUARTO TECNICO SOTANO EN 3X500F+1X500N+1X4/0T EN CABLE CENTELFLEX 105°C 1000V CT SR 500 KCMIL. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 46 | PRECIOS REF
10.56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDR Y EDIF ESPECIALISTAS EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10T EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 50 | PRECIOS REF
10.57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO AISLAMIENTO UCI NEONATAL 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERÍA EMT | ml | 5 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
11 | TABLEROS ELÉCTRICOS
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA. INCLUYE RETIRO TABLERO EXISTENTE E INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS | Unidad | 10 | PRECIOS REF
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA. INCLUYE RETIRO TABLERO EXISTENTE E INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS | Unidad | 10 | PRECIOS REF
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA. INCLUYE RETIRO TABLERO EXISTENTE E INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS | Unidad | 6 | PRECIOS REF
11.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR GRADUABLE DE 35-50A XT1C 160 TMD 50-500 3p F F | Unidad | 2 | PRECIOS REF
11.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR GRADUABLE DE 28-40A XT1C 160 TMD 40-450 3p F F | Unidad | 4 | PRECIOS REF
11.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR GRADUABLE DE 87-125A XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F | Unidad | 4 | PRECIOS REF
11.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR GRADUABLE 56-80A XT1C 160 TMD 80-800 3p F F | Unidad | 33 | PRECIOS REF
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR GRADUABLE DE 100-250A XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F | Unidad | 3 | PRECIOS REF
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1*30A O 1*20A O 1*15ª | Unidad | 330 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
12 | ILUMINACIÓN
12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE APARATO. | Unidad | 101 | PRECIOS REF
12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE TOMA 120V - CAJA RAWELT | Unidad | 79 | PRECIOS REF
12.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE APARATO. | Unidad | 40 | PRECIOS REF
12.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH | Unidad | 72 | PRECIOS REF
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 1100 LM, 18W, 6500K,120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14, Y CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS. | Unidad | 525 | PRECIOS REF
12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 60X60 2400 LM, 40W, 6500K,120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14, CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS Y MARCO ALUMINIO BLANCO 60X60. | Unidad | 150 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
13 | TOMACORRIENTES
13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA BLANCA NORMAL GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE APARATO | Unidad | 210 | PRECIOS REF
13.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA ROJA ESENCIAL GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE APARATO | Unidad | 260 | PRECIOS REF
13.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA NARANJA REGULADA POLO AISLADO GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE APARATO | Unidad | 338 | PRECIOS REF
13.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GRADO HOSPITALARIO ROJA-BLANCA-NARANJA 120V 15 A | Unidad | 350 | PRECIOS REF
13.05 | SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA COLOR ROJO AISLAMIENTO POLO AISLADO GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 XHHW-2 IHC BAJA IMPEDANCIA. DISTANCIAS DESDE TABLERO AISLAMIENTO HASTA SALIDA PROMEDIO 10 ML | Unidad | 240 | PRECIOS REF
13.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA GFCI EN TUBERÍA EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE APARATO | Unidad | 42 | PRECIOS REF
13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI 120V 15 A | Unidad | 89 | PRECIOS REF
13.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120V 15ª | Unidad | 331 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
14 | INFRAESTRUCTURA
14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA TIPO DUCTO DE 150X54mm EN LAMINA CAL 22, PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ml | 210 | PRECIOS REF
14.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA TIPO DUCTO DE 200X50mm EN LAMINA CAL 22, PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ml | 60 | PRECIOS REF
14.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X54 mm ZINCADA. . INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ml | 150 | PRECIOS REF
14.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" PARA ACOMETIDAS. INCLUYE ACCESORIOS | ml | 200 | PRECIOS REF
14.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/4" PARA ACOMETIDAS. INCLUYE ACCESORIOS | ml | 200 | PRECIOS REF
14.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 2" PARA ACOMETIDA RED BCI | ml | 30 | PRECIOS REF
14.07 | RETIRO Y DESCONEXIÓN DE LUMINARIAS 60X60, 30X120, PANEL REDONDO 11" (LED, FLUORESCENTE,HALOGENA). INLCUYE IDENTIFICAR CIRCUITO Y MARQUILLAR | Unidad | 837 | PRECIOS REF
14.08 | RETIRO Y DESCONEXIÓN DE ELEMENTOS SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS (DETECTORES HUMO, SIRENAS, ESTACIONES, PANELES). INLCUYE IDENTIFICAR CIRCUITO Y MARQUILLAR | Unidad | 356 | PRECIOS REF
14.09 | RETIRO Y DESCONEXIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CALIBRES ENTRE No. 8 AWG y No. 10 AWG | ml | 210 | PRECIOS REF
14.1 | RETIRO Y DESCONEXIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CALIBRES ENTRE No. 4 AWG y No. 6 AWG | ml | 640 | PRECIOS REF
14.11 | RETIRO Y DESCONEXIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CALIBRES ENTRE No. 1/0 AWG y No. 2 AWG | ml | 260 | PRECIOS REF
14.12 | RETIRO DE CABLE UTP CAT 5E, 6 EXISTENTE | ml | 12000 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
18 | VOZ Y DATOS
18.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A | ml | 7404 | PRECIOS REF
18.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X54 mm ZINCADA. . INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ml | 131 | PRECIOS REF
18.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT CONDUIT 3/4". | ml | 250 | PRECIOS REF
18.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 7 | ml | 550 | PRECIOS REF
18.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y/O DATOS EN CAT 6A. INCLUYE JACK CAT 6A, FACE PLATE 6A, CERTIFICACIÓN DE PUNTO, MARQUILLAS, BLACK INSERT Y CAJA METALICA DONDE SE REQUIERA. | unidad | 235 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
19 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
19.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CCTV. INCLUYE CAJA 2400, JACK CAT 6A, CERTIFICACION PUNTO, TUBERÍA EMT 1/2 Y ACCESORIOS. | Unidad | 79 | PRECIOS REF
19.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A | ml | 1980 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
20 | SONIDO Y TELEVISIÓN
20.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE SONIDO ( INCLUYE CABLE POLARIZADO, CABLE XRL, CINTA DE AMARRE Y PARLANTE DE TECHO | Unidad | 10 | PRECIOS REF
20.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TELEVISIÓN. INCLUYE CAJA 2400, TUBO EMT 1/2, CABLE COAXIAL RG AMERICANO, SPLITTER, CONECTORES COAXIAL Y TOMA COAXIAL RCA VH61 BLANCO. | Unidad | 53 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
21 | LLAMADO DE ENFERMERÍA
21.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BAÑO | Unidad | 36 | PRECIOS REF
21.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE PASILLO | Unidad | 18 | PRECIOS REF
SUBTOTAL CAPÍTULO
22 | PINTURA
22.01 | ESTUCO MUROS | m² | 1654.27 | 1.09.11
22.02 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ml | 900 | 10914
22.03 | PINTURA EPOXICA 2 MANOS PARA MUROS | m² | 165 | PRECIOS REF.
22.04 | PINTURA EPOXICA 2 MANOS PARA TECHOS | m² | 63.69 | PRECIOS REF.
22.05 | PINTURA ACRILICA 2 MANOS PARA MUROS | m² | 101.1 | PRECIOS REF.
22.06 | PINTURA ACRILICA 2 MANOS PARA TECHOS | m² | 35.45 | PRECIOS REF.
22.07 | ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS | ml | 1115.05 | 1.09.4
22.08 | ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | m² | 6.99 | 1.09.05
22.09 | ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS | m² | 115.24 | 1.09.07
22.1 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | m² | 2028.45 | 1.09.17
22.11 | ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS | ml | 279.5 | 1.09.08
22.12 | ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS | ml | 109.2 | 1.09.06
22.13 | VINILO TRES MANOS EN MUROS ( INCLUYE RESANE EN ESTUCO) | m² | 11521.96 | PRECIOS REF.
22.14 | ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M | ml | 155.2 | PRECIOS REF.
22.15 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES anchos menores a 0,60m | ml | 98.2 | PRECIOS REF.
22.16 | ESTUCO VENECIANO | m2 | 50.2 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
23 | ENCHAPES
23.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR | m² | 262.05 | 1.10.05
23.02 | REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" | ml | 65.1 | 1.10.19
23.03 | DILATACION BRONCE | ml | 516.8 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
24 | CUBIERTAS
24.04 | CIELO RASO EN DRY WALL | m² | 840.98 | PRECIOS GOBERNACIÓN
SUBTOTAL CAPÍTULO
25 | PISOS - BASES – ACABADOS
25.03 | PULIDA DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO | m² | 4734.29 | PRECIOS REF.
25.04 | BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE) | ml | 16.17 | PRECIOS REF.
25.05 | PISO CERÁMICA 33,8x33,8 | m² | 11 | PRECIOS REF.
25.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO | ml | 445.15 | PRECIOS REF.
25.07 | POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m | ml | 29.15 | 1.11.27
25.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC | ml | 7.7 | PRECIOS REF.
25.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO (INCLUYE RETIRO DE ZONAS DE REPARACIÓN) | m² | 78 | PRECIOS REF.
25.16 | ALISTADO PISO E=0,04 M - 1:5 | m² | 228.46 | 1.11.04
25.17 | ALISTADO PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS - 1:3 | m² | 159.4 | 1.11.03
SUBTOTAL CAPÍTULO
26 | APARATOS SANITARIOS , SUPERFICIES DE TRABAJO Y ACCESORIOS
26.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | Unidad | 11 | 1.16.03
26.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | Unidad | 1 | 1.16.13
26.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA MEZCLADOR | Unidad | 11 | PRECIOS REF.
26.04 | LLAVE TIPO JARDIN PARA POCETAS DE ASEO | Unidad | 7 | PRECIOS REF.
26.05 | BARRAS DE SEGURIDAD SENCILLA PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE | Unidad | 6 | PRECIOS REF.
26.06 | ESPEJO 4 MM SIN BICEL | m² | 16.32 | 1.17.04
26.07 | TAPAREGISTROS PLASTICO DE 20 x20 cm | Unidad | 15 | PRECIOS REF.
26.08 | CERRADURA ENTRADA DOBLE CILÍNDRO | Unidad | 1 | 1.17.03
26.09 | VIDRIO 5MM | m² | 90 | 1.17.06
26.1 | DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR | Unidad | 11 | 1.16.02
26.11 | APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA | Unidad | 1 | 1.16.01
26.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACIÓN LAVAMANOS, SANITARIOS, GRIFERÍA E INCRUSTACIONES | Unidad | 18 | 1.16.05
26.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | Unidad | 7 | 1.16.12
26.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON | Unidad | 12 | 1.16.06
26.15 | INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO UNIDAD | Unidad | 9 | 1.06.12
26.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO (MANOS LIBRES) | Unidad | 6 | 1.16.08
26.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE 40 CM X35 CM. INCLUYE GRIFERIA | Unidad | 21 | PRECIOS REF.
26.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA MEZCLADOR LAVAMANOS | Unidad | 75 | PRECIOS REF.
26.19 | ACABADO MESÓN PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE | ML | 12.6 | 1.20.01
26.2 | ADECUACION DE SANITARIOS | Unidad | 17 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
27 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
27.01 | CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF: 304 CON SALPICADERO, ANCHO= 0.60 M SOBRE EXTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2" EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. | ml | 15.1 | PRECIOS REF.
27.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA EN PVC SISTEMA AMERICANO SELLADO EN COLOR BLANCO | M2 | 131.95 | PRECIOS REF.
27.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE BLOQUEO PARA VENTANA DE PVC | Unidad | 14 | PRECIOS REF.
27.04 | MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 0.70 - 0.90 * 2.00 M | Unidad | 15 | PRECIOS REF.
27.05 | MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 1,00 - 1,90 * 2.00 M - DOS HOJAS | Unidad | 32 | PRECIOS REF.
27.07 | CERRADURA ALCOBA | Unidad | 20 | 1.17.01
27.08 | CERRADURA BAÑO | Unidad | 20 | 1.17.02
27.09 | RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y MARCO, SE REALIZA LIMPIEZA PARA ELIMINAR RESIDUOS DE GRASA, RESANE Y DETALLE DE LAS ZONAS AVERIADAS, REAJUSTE DE GUARDA CAMILLA EN ACERO INOX, Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE BLANCO A DOS MANOS PARA PUERTA Y MARCO. | Unidad | 124 | PRECIOS REF.
27.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA EN ACERO INOX CALIBRE 16 PARA PUERTA DE HABITACIONES DE 2 Y 3 PISO | Unidad | 17 | PRECIOS REF.
27.11 | PINTURA BARANDA SENCILLA, BARANDA REJA, Y BARANDAL EXTERIOR INCLUYE, DESENGRASE ALISTADO Y PINTURA EN ACEITE A DOS MANOS. | m² | 65.1 | PRECIOS REF.
27.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRA DE VAIVÉN PARA PUERTA MADERA, INCLUYE DESMONTE DE PUERTA, DESMONTE DE BISAGRA, CAMBIO DE BISAGRA E INSTALACIÓN DE PUERTA | Unidad | 4 | PRECIOS REF.
27.14 | SUMINISTRO PORTA CAMILLA PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ORIGINAL DE MATERIA PRIMA Y NORMA HOSPITALARIA INCLUYE PUNTERA DE REMATE | ml | 20 | PRECIOS REF.
27.15 | RESTAURACIÓN MOBILIARIO HABITACIONES, INCLUYE CAMBIO DE HERRAJES EN MAL ESTADO (CORREDERAS Y BISAGRAS) Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES EN FORMICA CON MASILLA HUESO DURO Y PINTURA DE RETOQUE PARA EMPAREJAMIENTO DE COLOR. | m² | 25 | PRECIOS REF.
27.18 | ADECUACION DE MOBILIARIO EN GENERAL, MUEBLES DE PISO, CAJONERAS Y BARRAS DE ATENCIÓN A PÚBLICO. | m² | 19 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
28 | ASCENSOR Y ADECUACION
28.02 | ADECUACION ASCENSOR MARCA ThyssenKrupp CAPACIDAD 17 | und | 2 | PRECIOS REF.
SUBTOTAL CAPÍTULO
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 22%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 3%
UTILIDAD INCLUYE IVA 19% |  |  |  |  | 5%
TOTAL COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL